Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Локальная смета

ремонт наружного водопровода с заменой глубинного насоса д.Алушково

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 99689.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 766.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 7290.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 01-01-004-5** | **Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, 2 группа грунтов ( Н.Р. 95\*0,94\*0.9% = 565.88 руб. С.П. 50\*0.85\*0.9% = 269.31 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.168** | **4214,10 100.31** | **4113.79 681.62** | **707.97** | **16.85** | **691.12 114.51** | **12.86 58.76** | **2.16 9.87** |
| **2** | **ФЕР 01-02-055-2** | **Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, 2 группа грунтов ( Н.Р. 80\*0,94\*0.9% = 344.74 руб. С.П. 45\*0.85\*0.9% = 175.35 руб.)** | **100 м3 грунта** | **0.06** | **1583,82 1583.82** | **0 0** | **95.03** | **95.03** | **0 0** | **189.00 0** | **11.34 0** |
| **3** | **ФЕР 22-01-021-2** | **Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32мм ( Н.Р. 130\*0,94\*0.9% = 1547.06 руб. С.П. 89\*0.85\*0.9% = 957.74 руб.)** | **1 км трубопровода** | **0.12** | **30344,09 1931.05** | **2567.56 255.93** | **3641.30** | **231.73** | **308.11 30.71** | **207.64 24.19** | **24.92 2.90** |
| **4** | **ФЕР 22-03-002-1** | **Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, переходов ( Н.Р. 130\*0,94% = 93.40 руб. С.П. 89% = 68.03 руб.)** | **10 фасонных частей** | **0.2** | **388,27 43.58** | **262.13 27.72** | **77.66** | **8.72** | **52.43 5.54** | **4.80 2.62** | **0.96 0.52** |
| **5** | **ФЕР 22-04-001-1** | **Устройство круглых колодцев из сборного железобетона ( Н.Р. 130\*0,94\*0.9% = 1016.82 руб. С.П. 89\*0.85\*0.9% = 629.48 руб.)** | **10 м3** | **0.14** | **23993,69 930.13** | **2895.16 301.95** | **3359.12** | **130.22** | **405.32 42.27** | **106.30 28.54** | **14.88 4.00** |
|  | (103-9200) | Люки чугунные | шт. | 1 | 466.4 |  | 466.40 |  |  |  |  |
| **6** | **ФЕР 01-01-033-2** | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов ( Н.Р. 95\*0,94% = 91.71 руб. С.П. 50% = 51.35 руб.)** | **1000 м3 грунта** | **0.16** | **544,53 0** | **544.53 119.74** | **87.12** | **0** | **87.12 19.16** | **0 8.87** | **0 1.42** |
| **7** | **ФЕР 01-02-077-5** | **Засыпка траншей и котлованов с рыхлением грунта вручную, 2 группа грунтовм ( Н.Р. 80\*0,94\*0.9% = 150.80 руб. С.П. 45\*0.85\*0.9% = 76.70 руб.)** | **100 м3 грунта уплотненного** | **0.03** | **1385,73 1385.73** | **0 0** | **41.57** | **41.57** | **0 0** | **173.00 0** | **5.19 0** |
| **8** | **ФЕРм 07-04-030-5** | **Насосы артезианские с погружным электродвигателем марки 1ЭЦВ6-10-80 ( Н.Р. 80\*0,94% = 4088.00 руб. С.П. 65\*0,9% = 3180.16 руб.)** | **1 шт.** | **1** | **3541,50 822.91** | **1907.99 191.30** | **3541.50** | **822.91** | **1907.99 191.30** | **81.80 14.17** | **81.80 14.17** |
|  | прайс | Насос ЭЦВ 6-10-80 | шт | 1 | 3252.78 |  | 3252.78 |  |  |  |  |
| **9** | **ФЕР 22-03-007-1** | **Установка клапанов обратных стальных диаметром 32 мм ( Н.Р. 130\*0,94\*0.9% = 76.63 руб. С.П. 89\*0.85\*0.9% = 47.44 руб.)** | **1 шт** | **1** | **822,12 12.68** | **2.26 0.32** | **822.12** | **12.68** | **2.26 0.32** | **1.38 0.03** | **1.38 0.03** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **16093** | **1360** | **3454 404** |  | **143 33** |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 5.36 |  |  | 86258 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **86258** | **7290** | **18513 2165** |  | **766 177** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7975 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **94233** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 5456 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по смете:** | **руб.** |  |  |  | **99689** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/