Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Локальная смета

ремонтные работы на избирательном участке №388

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 70000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 803.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 7700.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 09-06-001-1** | **Демонтаж крышки колодца к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0,5 к з/п машинистов: 0,7 к з/п рабочих: 0,6 ( Н.Р. 90\*0,94\*0,9% = 102.19 руб. С.П. 85\*0,85\*0,9% = 87.27 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.05** | **561,91 458.01** | **84.72 3.24** | **28.10** | **22.90** | **4.24 0.16** | **89.49 1.22** | **4.47 0.06** |
| **2** | **ФЕРр 67-3-1** | **Демонтаж кабеля ( Н.Р. 85\*0,94% = 6.98 руб. С.П. 65\*0,9% = 5.11 руб.)** | **100 м** | **0.02** | **75,40 75.20** | **0.20 0.11** | **1.50** | **1.50** | **0.00 0.00** | **9.64 0.01** | **0.19 0.00** |
| **3** | **ФЕР 05-01-073-1** | **Подъем автокраном водоподъемных труб с разборкой соединений ( Н.Р. 130\*0,94\*0,9% = 962.17 руб. С.П. 80\*0,85\*0,9% = 535.42 руб.)** | **1 шт** | **2** | **268,63 53.64** | **192.99 21.52** | **537.26** | **107.28** | **385.98 43.04** | **5.98 1.67** | **11.96 3.34** |
| **4** | **ФЕР 18-05-001-1** | **Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 ( Н.Р. 128\*0,94\*0,9% = 334.28 руб. С.П. 83\*0,85\*0,9% = 196.00 руб.)** | **1 насос** | **1** | **57,52 52.70** | **4.83 0.34** | **57.53** | **52.70** | **4.83 0.34** | **5.67 0.03** | **5.67 0.03** |
| **5** | **ФЕР 04-02-001-1** | **Установка в скважину водоподъемной колонны ( Н.Р. 112\*0,94\*0,9% = 280.69 руб. С.П. 51\*0,85\*0,9% = 115.58 руб.)** | **10 м** | **1** | **272,28 41.85** | **226.07 9.05** | **272.28** | **41.85** | **226.07 9.05** | **4.35 0.75** | **4.35 0.75** |
|  | прайс | Трубы ф76х3,5мм | м | 10 | 33.26 |  | 332.60 |  |  |  |  |
|  | прайс | Муфта ф 50мм | шт. | 2 | 10.71 |  | 21.42 |  |  |  |  |
|  | прайс | Резьба ф 50мм | шт. | 3 | 3.86 |  | 11.58 |  |  |  |  |
|  | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | -0.0003 | 10542.9 |  | -3.16 |  |  |  |  |
|  | прайс | Электроды ф4мм | кг | 1 | 14.88 |  | 14.88 |  |  |  |  |
|  | прайс | Лента изоляционная | шт | 2 | 6.98 |  | 13.96 |  |  |  |  |
| **6** | **ФЕРм 07-04-030-5** | **Насосы артезианские с погружным электродвигателем марки 1ЭЦВ6-10-80 ( Н.Р. 80\*0,94% = 4438.83 руб. С.П. 65\*0,9% = 3453.08 руб.)** | **1 шт.** | **1** | **3541,50 822.91** | **1907.99 191.30** | **3541.50** | **822.91** | **1907.99 191.30** | **81.80 14.17** | **81.80 14.17** |
|  | прайс | Насос ЭЦВ 6-10-80 | шт | 1 | 3252.78 |  | 3252.78 |  |  |  |  |
| **7** | **ФЕР 09-06-001-1** | **Монтаж крышки колодца (без стоимости материала) ( Н.Р. 90\*0,94\*0,9% = 170.61 руб. С.П. 85\*0,85\*0,9% = 145.70 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.05** | **924,73 763.35** | **123.02 6.62** | **46.24** | **38.17** | **6.15 0.33** | **89.49 1.22** | **4.47 0.06** |
| **8** | **ФЕР 22-03-011-4** | **Установка колонок водоразборных ( Н.Р. 130\*0,94\*0.9% = 438.71 руб. С.П. 89\*0.85\*0.9% = 271.59 руб.)** | **1 шт.** | **1** | **654,54 67.38** | **9.76 1.16** | **654.54** | **67.38** | **9.76 1.16** | **7.16 0.11** | **7.16 0.11** |
| **9** | **ФЕРр 65-5-3** | **Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм ( Н.Р. 103\*0,94% = 136.42 руб. С.П. 60\*0.9% = 76.09 руб.)** | **100 шт.** | **0.02** | **9615,95 1207.29** | **19.60 2.75** | **192.32** | **24.15** | **0.39 0.06** | **133.00 0.26** | **2.66 0.01** |
| **10** | **ФЕРр 65-9-4** | **Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм ( Н.Р. 103\*0,94% = 814.98 руб. С.П. 60\*0.9% = 454.54 руб.)** | **100 м трубопроводов** | **0.13** | **6356,84 1108.11** | **60.81 4.44** | **826.39** | **144.05** | **7.91 0.58** | **115.10 0.42** | **14.96 0.05** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **9802** | **1323** | **2553 246** |  | **138 19** |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 5.82 |  |  | 57048 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **57048** | **7700** | **14858 1432** |  | **803 111** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 7686 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **64734** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 5266 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **70000** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/