Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Локальная смета

ремонтные работы на избирательном участке № 390

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 90000.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 925.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 8974.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 09-06-001-1** | **Демонтаж крышки колодца к стоим. экспл. машин: 0,7 к стоим. мат-ов: 0,5 к з/п машинистов: 0,7 к з/п рабочих: 0,6 ( Н.Р. 90\*0,94\*0,9% = 102.19 руб. С.П. 85\*0,85\*0,9% = 87.27 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.05** | **561,91 458.01** | **84.72 3.24** | **28.10** | **22.90** | **4.24 0.16** | **89.49 1.22** | **4.47 0.06** |
| **2** | **ФЕРр 67-3-1** | **Демонтаж кабеля ( Н.Р. 85\*0,94% = 21.02 руб. С.П. 65\*0,9% = 15.39 руб.)** | **100 м** | **0.06** | **75,40 75.20** | **0.20 0.11** | **4.52** | **4.51** | **0.01 0.01** | **9.64 0.01** | **0.58 0.00** |
| **3** | **ФЕР 05-01-073-1** | **Подъем автокраном водоподъемных труб с разборкой соединений ( Н.Р. 130\*0,94\*0,9% = 1443.26 руб. С.П. 80\*0,85\*0,9% = 803.12 руб.)** | **1 шт** | **3** | **268,63 53.64** | **192.99 21.52** | **805.89** | **160.92** | **578.97 64.56** | **5.98 1.67** | **17.94 5.01** |
| **4** | **ФЕР 18-05-001-1** | **Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т к прямым затратам: 0,4 к стоим. мат-ов: 0 ( Н.Р. 128\*0,94\*0,9% = 334.28 руб. С.П. 83\*0,85\*0,9% = 196.00 руб.)** | **1 насос** | **1** | **57,52 52.70** | **4.83 0.34** | **57.53** | **52.70** | **4.83 0.34** | **5.67 0.03** | **5.67 0.03** |
| **5** | **ФЕРр 66-12-8** | **Очистка труб от мокрого ила и грязи ( Н.Р. 108\*0,94% = 72.44 руб. С.П. 60\*0,9% = 38.53 руб.)** | **1 м3 ила, грязи** | **0.2** | **61,30 61.30** | **0 0** | **12.26** | **12.26** | **0 0** | **7.92 0** | **1.58 0** |
| **6** | **ФЕР 04-04-004-1** | **Откачка воды из скважины ( Н.Р. 112\*0,94\*0,9% = 1938.48 руб. С.П. 51\*0,85\*0,9% = 798.19 руб.)** | **1 сутки откачки** | **0.2854** | **10117,83 627.97** | **9489.86 603.73** | **2887.63** | **179.22** | **2708.41 172.30** | **59.02 48.91** | **16.84 13.96** |
| **7** | **ФЕР 04-02-001-1** | **Установка в скважину водоподъемной колонны ( Н.Р. 112\*0,94\*0,9% = 336.83 руб. С.П. 51\*0,85\*0,9% = 138.69 руб.)** | **10 м** | **1.2** | **272,28 41.85** | **226.07 9.05** | **326.73** | **50.22** | **271.28 10.86** | **4.35 0.75** | **5.22 0.90** |
|  | прайс | Трубы ф76х3,5мм | м | 12 | 33.26 |  | 399.12 |  |  |  |  |
|  | прайс | Муфта ф 50мм | шт. | 2 | 10.71 |  | 21.42 |  |  |  |  |
|  | прайс | Резьба ф 50мм | шт. | 3 | 3.86 |  | 11.58 |  |  |  |  |
|  | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | -0.00036 | 10542.9 |  | -3.80 |  |  |  |  |
|  | прайс | Электроды ф4мм | кг | 1 | 14.88 |  | 14.88 |  |  |  |  |
|  | прайс | Лента изоляционная | шт | 2 | 6.98 |  | 13.96 |  |  |  |  |
| **8** | **ФЕРм 07-04-030-5** | **Насосы артезианские с погружным электродвигателем марки 1ЭЦВ6-10-80 ( Н.Р. 80\*0,94% = 4438.83 руб. С.П. 65\*0,9% = 3453.08 руб.)** | **1 шт.** | **1** | **3541,50 822.91** | **1907.99 191.30** | **3541.50** | **822.91** | **1907.99 191.30** | **81.80 14.17** | **81.80 14.17** |
|  | прайс | Насос ЭЦВ 6-10-80 | шт | 1 | 3252.78 |  | 3252.78 |  |  |  |  |
| **9** | **ФЕР 09-06-001-1** | **Монтаж крышки колодца (без стоимости материала) ( Н.Р. 90\*0,94\*0,9% = 170.61 руб. С.П. 85\*0,85\*0,9% = 145.70 руб.)** | **1 т конструкций** | **0.05** | **924,73 763.35** | **123.02 6.62** | **46.24** | **38.17** | **6.15 0.33** | **89.49 1.22** | **4.47 0.06** |
| **10** | **ФЕР 04-04-005-1прим** | **Контрольная прокачка скважины ( Н.Р. 112\*0,94\*0,9% = 249.64 руб. С.П. 51\*0,85\*0,9% = 102.79 руб.)** | **1 сутки откачки** | **0.08** | **3512,73 463.05** | **3049.68 102.87** | **281.01** | **37.04** | **243.97 8.23** | **44.10 14.82** | **3.53 1.19** |
| **12** | **ФЕРр 66-20-1** | **Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм ( Н.Р. 108\*0,94% = 42.95 руб. С.П. 60\*0.9% = 22.85 руб.)** | **10 шт. прокладок** | **0.24** | **116,59 29.25** | **7.54 1.06** | **27.98** | **7.02** | **1.81 0.25** | **3.43 0.10** | **0.82 0.02** |
| **13** | **ФЕРр 65-5-3** | **Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм ( Н.Р. 103\*0,94% = 136.42 руб. С.П. 60\*0.9% = 76.09 руб.)** | **100 шт.** | **0.02** | **9615,95 1207.29** | **19.60 2.75** | **192.32** | **24.15** | **0.39 0.06** | **133.00 0.26** | **2.66 0.01** |
|  | (999-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.0048 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| **14** | **ФЕРр 65-9-4** | **Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм ( Н.Р. 103\*0,94% = 733.50 руб. С.П. 60\*0.9% = 409.10 руб.)** | **100 м трубопроводов** | **0.117** | **6356,84 1108.11** | **60.81 4.44** | **743.75** | **129.65** | **7.11 0.52** | **115.10 0.42** | **13.47 0.05** |
|  |  | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | **руб.** |  |  |  | **12665** | **1542** | **5735 449** |  | **159 35** |
|  |  | Индекс на весь комплекс работ: |  | 5.82 |  |  | 73716 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с индексацией:** | **руб.** |  |  |  | **73715** | **8974** | **33378 2613** |  | **925 204** |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 10020 |  |  |  |  |
|  |  | **Итого с накладными:** | **руб.** |  |  |  | **83735** |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 6265 |  |  |  |  |
|  |  | **Всего по разделу:** | **руб.** |  |  |  | **90000** |  |  |  |  |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Проверил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/