Утверждаю:

Директор ДЮСШ:__________

Е.А.Прохорова

«____»___________________

Локальная смета косметического ремонта и затрат спортивного зала «Строитель».

Общая стоимость: 288179 руб.

Нормативная трудоемкость:1130ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 91201 руб.

| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих строителей, чел-ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Экспл. машин |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основной з/пл. | в т.ч. з/пл машинистов | Всего | Основной заработной платы | Экспл. машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в т.ч. з/пл машинистов | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62- 10-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=2030.88 руб. С.П. 50%= 1350.32 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35 | 1790.46 827.11 | 6.52 1.69 | 626.66 | 289.49 | 2.28 0.59 | 95.76 0.16 | 33.52 0.06 |
| 2 | ФЕРр62- 11-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=18193.81 руб. С.П. 50%= 12096.95 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.4 | 1295.33 479.55 | 6.52 1.69 | 6994.78 | 2589.57 | 35.21 9.13 | 55.52 0.16 | 209.81 0.86 |
| 3 | ФЕРр62- 11-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=1819.38 руб. С.П. 50%= 1209.69 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.54 (00.54) | 1295.33 479.55 | 6.52 1.69 | 699.48 | 258.96 | 3.52 0.91 | 55.52 0.16 | 29.98 0.09 |
| 4 | ФЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен % (Н.Р. 105*0.94%=7337.02 руб. С.П. 55 %= 4088.51 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5 | 1292.46 531.36 | 6.23 0.95 | 1938.69 | 797.04 | 9.35 1.42 | 58.52 0.09 | 87.78 0.14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | ФЕРр62- 09-05 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (Н.Р. 80*0.94%=12320.08 руб. С.П. 50%= 8191.54 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.98 | 1711.9 887.06 | 6.52 1.69 | 3389.56 | 1756.38 | 12.91 3.35 | 102.7 0.16 | 203.33 0.32 |
| 6 | ФЕРр62- 07-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=16519.98 руб. С.П. 50%= 10984.03 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.6 | 1478.67 653.76 | 6.52 1.69 | 5323.21 | 2353.54 | 23.47 6.08 | 75.69 0.16 | 272.46 0.58 |
| 7 | ФЕРр53-17-03 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %(Н.Р. 80*0.94%=5586.4 руб. С.П. 50 %= 3714.36 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.7 | 1912.91 293.84 | 6.52 1.69 | 5164.86 | 793.37 | 17.6 4.56 | 34.02 0.16 | 91.85 0.43 |
| 8 | ФЕРр53-07-01 | Смена отдельных досок обшивки стен (Н.Р. 86*0.94%=4410.96 руб. С.П. 70 %= 3819.48 руб.) | 100 м досок | 2.09 | 767.26 278.52 | 13.57 1.9 | 1603.57 | 582.11 | 28.36 3.97 | 31.84 0.18 | 66.55 0.38 |
| 9 | ФЕР15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен (Н.Р. 105*0.94%=445.76 руб. С.П. 55 %= 248.4 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 163.48 115.19 | 1.71 0.32 | 68.66 | 48.38 | 0.72 0.13 | 12.1 0.03 | 5.08 0.01 |
| 10 | ФЕРр62-01-04 | Окраска известковыми составами по штукатурке (Н.Р. 80*0.94%=2315.69 руб. С.П. 50 %= 1539.69 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов | 2.8 | 151.12 116.75 | 4.26 1.38 | 423.14 | 326.9 | 11.93 3.86 | 14.3 0.13 | 40.04 0.36 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | Руб. |  |  |  | 26233 | 9796 | 145 34 |  | 1130 3 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: | Руб. | 9.31 |  |  | 91201 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: | Руб. | 6.06 |  |  | 879 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов | Руб. | 9.31 |  |  | 317 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: | Руб. | 4.78 |  |  | 77876 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: | Руб. | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | Руб. |  |  |  | 169956 | 91201 | 879 317 |  | 1130 3 |
|  |  | Накладные расходы %: | Руб. |  |  |  | 70980 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными | Руб. |  |  |  | 240936 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | Руб. |  |  |  | 47243 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | Руб. |  |  |  | 288179 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | Руб. |  |  |  | 288179 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат по всем разделам: | Руб. |  |  |  | 288179 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | Руб. |  |  |  | 288179 |  |  |  |  |