Согласовано:

Утверждаю:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Локальная смета

ремонтно - строительные и пусконаладочные работы помещений и кабинетов МУ Пустошкинская ЦРБ

для организаций и меропрятий по оказанию медицинской помощи в ДТП

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 2680381.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 19803.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 196030.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. | |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1 ОКНА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 46-04-012-2** | | **Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок ( Н.Р. 110\*0,9% = 2197.40 руб. С.П. 70\*0,85% = 1320.66 руб.)** | | **100 м2** | | **0.266** | | **1639,58 1397.63** | | **241.95 89.78** | | **436.13** | | **371.77** | | **64.36 23.88** | | **172.76 7.74** | | **45.95 2.06** | |
| **2** | **ФЕРр 56-03-002** | | **Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях ( Н.Р. 82% = 287.33 руб. С.П. 62% = 217.25 руб.)** | | **100 м2** | | **0.082** | | **761,66 761.66** | | **0 0** | | **62.46** | | **62.46** | | **0 0** | | **94.97 1.58** | | **7.79 0.13** | |
| **3** | **ФЕР 10-01-034-7** | | **Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления ( Н.Р. 118\*0,9% = 2724.15 руб. С.П. 63\*0,85% = 1373.62 руб.)** | | **100 м2 проемов** | | **0.266** | | **172065,72 1698.53** | | **485.59 20.42** | | **45769.49** | | **451.81** | | **129.17 5.43** | | **194.34 1.76** | | **51.69 0.47** | |
|  | 203-8040 | | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные опрсп 9-9, площадью 0,75 м2 (гост 30674-99) | | м2 | | -26.6 | | 1577.48 | |  | | -41960.97 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Блок оконный ПВХ 3900/1,18/5,26\*1,03 | | м2 | | 26.6 | | 647.19 | |  | | 17215.25 | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | **ФЕР 10-01-035-1** | | **Установка подоконных досок из пвх ( Н.Р. 118\*0,9% = 177.07 руб. С.П. 63\*0,85% = 89.28 руб.)** | | **100 п. м** | | **0.164** | | **4187,28 180.75** | | **14.33 0.46** | | **686.71** | | **29.64** | | **2.35 0.08** | | **21.19 0.04** | | **3.48 0.01** | |
|  | 101-2911 | | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | м | | 16.4 | | 93.35 | |  | | 1530.94 | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **ФЕРр 58-20-002** | | **Смена отливов ( Н.Р. 83% = 413.06 руб. С.П. 65% = 323.48 руб.)** | | **100 м** | | **0.164** | | **4273,73 539.27** | | **9.61 1.62** | | **700.90** | | **88.44** | | **1.58 0.27** | | **63.22 0.14** | | **10.37 0.02** | |
|  | 101-1875 | | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | | т | | -0.053136 | | 11200 | |  | | -595.12 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием | | м | | 16.4 | | 38.89 | |  | | 637.80 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **24484** | | **1004** | | **197 30** | |  | | **119 3** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 137350 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **137351** | | **5632** | | **1105 168** | |  | | **668 17** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 5799 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **143150** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 3324 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **146474** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 2929 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 26892.54 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **176296** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 2 Двери** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 46-04-012-3** | | **Разборка деревянных заполнений проемов дверных ( Н.Р. 110\*0,9% = 1519.27 руб. С.П. 70\*0,85% = 913.10 руб.)** | | **100 м2** | | **0.294** | | **1082,58 840.63** | | **241.95 89.78** | | **318.28** | | **247.15** | | **71.13 26.40** | | **103.91 7.74** | | **30.55 2.28** | |
| **2** | **ФЕР 10-01-047-1** | | **Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 ( Н.Р. 118\*0,9% = 3397.03 руб. С.П. 63\*0,85% = 1712.91 руб.)** | | **100 м2 проемов** | | **0.318** | | **169435,88 1780.86** | | **473.75 12.18** | | **53880.60** | | **566.31** | | **150.65 3.87** | | **201.00 1.05** | | **63.92 0.33** | |
|  | 203-8084 | | Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (гост 30970-2002) | | м2 | | -31.8 | | 1529.15 | |  | | -48626.97 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Блок дверной ПВХ | | м2 | | 31.8 | | 960 | |  | | 30528.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **36100** | | **813** | | **222 30** | |  | | **94 3** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 202521 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **202521** | | **4561** | | **1245 168** | |  | | **527 17** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 4916 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **207437** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 2626 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **210063** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 4201 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 38567.52 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **252832** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 3 Полы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр 57-02-001** | | **Разборка покрытий полов из линолеума ( Н.Р. 80% = 602.56 руб. С.П. 68% = 512.18 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **1.486** | | **92,90 88.84** | | **4.06 1.51** | | **138.05** | | **132.02** | | **6.03 2.24** | | **11.39 0.13** | | **16.93 0.19** | |
| **2** | **ФЕРр 57-02-003** | | **Разборка покрытий полов из керамических плиток ( Н.Р. 80% = 890.91 руб. С.П. 68% = 757.28 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.324** | | **641,00 595.99** | | **45.01 16.70** | | **207.68** | | **193.10** | | **14.58 5.41** | | **69.87 1.44** | | **22.64 0.47** | |
| **3** | **ФЕРр 57-01-003** | | **Разборка оснований покрытия полов простильных полов ( Н.Р. 80% = 907.20 руб. С.П. 68% = 771.12 руб.)** | | **100 м2 основания** | | **1.486** | | **136,03 136.03** | | **0 0** | | **202.14** | | **202.14** | | **0 0** | | **17.44 0** | | **25.92 0** | |
| **4** | **ФЕРр 57-02-004** | | **Разборка цементной стяжки ( Н.Р. 80% = 1690.45 руб. С.П. 68% = 1436.88 руб.)** | | **100 м2** | | **0.324** | | **2791,56 948.54** | | **1843.02 213.99** | | **904.47** | | **307.33** | | **597.14 69.33** | | **111.20 21.00** | | **36.03 6.80** | |
| **5** | **ФЕРр 57-01-002** | | **Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков ( Н.Р. 80% = 399.03 руб. С.П. 68% = 339.17 руб.)** | | **100 м2 основания** | | **1.486** | | **59,83 59.83** | | **0 0** | | **88.91** | | **88.91** | | **0 0** | | **7.67 0** | | **11.40 0** | |
| **6** | **ФЕРр 57-01-001** | | **Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги ( Н.Р. 80% = 453.11 руб. С.П. 68% = 385.14 руб.)** | | **100 м2 основания** | | **1.486** | | **67,94 67.94** | | **0 0** | | **100.96** | | **100.96** | | **0 0** | | **8.71 0** | | **12.94 0** | |
| **7** | **ФЕР 11-01-002-1** | | **Устройство подстилающих слоев песчаных ( Н.Р. 123\*0,9% = 9076.93 руб. С.П. 75\*0,85% = 5227.23 руб.)** | | **1 м3** | | **45** | | **125,58 29.46** | | **29.44 3.02** | | **5651.10** | | **1325.70** | | **1324.80 135.90** | | **3.41 0.30** | | **153.45 13.50** | |
| **8** | **ФЕР 11-01-002-9** | | **Устройство подстилающих слоев бетонных ( Н.Р. 123\*0,94\*0,9% = 3240.66 руб. С.П. 75\*0,85\*0,9% = 1786.82 руб.)** | | **1 м3 подстилающего слоя** | | **18.1** | | **650,45 30.67** | | **0.24 0** | | **11773.14** | | **555.13** | | **4.34 0** | | **3.66 1.28** | | **66.25 23.17** | |
| **9** | **ФЕР 08-01-003-3** | | **Устройство гидроизоляции горизонтальной ( Н.Р. 122\*0,9% = 1298.97 руб. С.П. 80\*0,85% = 804.47 руб.)** | | **100 м2** | | **1.23** | | **4257,72 171.45** | | **163.32 0** | | **5236.99** | | **210.88** | | **200.88 0** | | **20.10 0.46** | | **24.72 0.57** | |
| **10** | **ФЕР 26-01-041-5** | | **Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий ( Н.Р. 100\*0,9% = 2764.18 руб. С.П. 70\*0,85% = 1827.43 руб.)** | | **1 м3 изоляции** | | **6.15** | | **1133,33 89.02** | | **30.02 0** | | **6969.97** | | **547.47** | | **184.62 0** | | **9.47 9.84** | | **58.24 60.52** | |
| **11** | **ФЕР 11-01-011-1** | | **Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ( Н.Р. 123\*0,9% = 2508.82 руб. С.П. 75\*0,85% = 1444.78 руб.)** | | **100 м2 стяжки** | | **1.23** | | **1485,02 313.71** | | **44.24 14.73** | | **1826.58** | | **385.86** | | **54.42 18.12** | | **39.51 1.27** | | **48.60 1.56** | |
|  | прайс | | Сетка армировочная ячейки 150х150 арматура ф5-6мм | | кв.м | | 123 | | (120) | |  | | (14760.00) | |  | |  | |  | |  | |
| **12** | **ФЕР 11-01-011-2** | | **Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 50мм к расценке 11-01-011-01 к стоим. мат-ов: 6 к затратам труда машинистов: 6 к затратам труда рабочих: 6 ( Н.Р. 123\*0,9% = 48.94 руб. С.П. 75\*0,85% = 28.18 руб.)** | | **100 м2 стяжки** | | **1.23** | | **1689,47 3.97** | | **7.72 2.44** | | **2078.05** | | **4.88** | | **9.50 3.00** | | **3.00 1.26** | | **3.69 1.55** | |
| **13** | **ФЕР 13-03-001-11** | | **Огрунтовка стяжки пола ( Н.Р. 90\*0,9% = 323.81 руб. С.П. 70\*0,85% = 237.86 руб.)** | | **100 м2** | | **1.23** | | **959,69 57.84** | | **9.31 0.10** | | **1180.41** | | **71.14** | | **11.45 0.12** | | **5.22 0.02** | | **6.42 0.02** | |
|  | 113-0194 | | Шпатлевка ЭП-00-10 красно-коричневая | | т | | -0.020787 | | 45140 | |  | | -938.33 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Грунт глубокого проникновения 27360:5,02\*1,03 | | т | | 0.020787 | | 8922.37 | |  | | 185.47 | |  | |  | |  | |  | |
| **14** | **ФЕР 11-01-027-6** | | **Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных ( Н.Р. 123\*0,94\*0,9% = 7847.21 руб. С.П. 75\*0,85\*0,9% = 4326.76 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **1.23** | | **9053,81 1046.88** | | **148.03 46.00** | | **11136.19** | | **1287.66** | | **182.08 56.58** | | **119.78 4.22** | | **147.33 5.19** | |
| **15** | **ФЕР 08-02-001-1** | | **Устройство кирпичных столбиков под лаги ( Н.Р. 122\*0,9% = 185.78 руб. С.П. 80\*0,85% = 115.05 руб.)** | | **1 м3 кладки** | | **0.6** | | **890,84 44.87** | | **34.56 5.40** | | **534.51** | | **26.92** | | **20.74 3.24** | | **5.40 0.40** | | **3.24 0.24** | |
| **16** | **ФЕР 11-01-012-1** | | **Укладка лаг по кирпичным столбикам ( Н.Р. 123\*0,9% = 1378.49 руб. С.П. 75\*0,85% = 793.85 руб.)** | | **100 м2 пола** | | **0.58** | | **4234,35 381.29** | | **54.87 1.41** | | **2455.92** | | **221.15** | | **31.82 0.82** | | **44.70 0.14** | | **25.93 0.08** | |
| **17** | **ФЕР 11-01-033-2** | | **Устройство черного пола ( Н.Р. 123\*0,94\*0,9% = 1956.55 руб. С.П. 75\*0,85\*0,9% = 1078.79 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.58** | | **9007,76 569.04** | | **126.14 8.82** | | **5224.50** | | **330.04** | | **73.16 5.12** | | **66.71 0.76** | | **38.69 0.44** | |
| **18** | **ФЕР 11-01-035-4** | | **Устройство покрытий из плит древесностружечных ( Н.Р. 123\*0,9% = 1513.07 руб. С.П. 75\*0,85% = 871.35 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.58** | | **4505,23 413.34** | | **90.89 6.73** | | **2613.04** | | **239.74** | | **52.72 3.90** | | **47.84 0.58** | | **27.75 0.34** | |
| **19** | **ФЕР 10-01-090-5** | | **Антисептирование плит ДСП ( Н.Р. 118\*0,9% = 18.05 руб. С.П. 63\*0,85% = 9.10 руб.)** | | **100 м2** | | **0.58** | | **97,63 5.23** | | **0.87 0** | | **56.62** | | **3.03** | | **0.50 0** | | **0.57 0.03** | | **0.33 0.02** | |
|  | 113-1777 | | Паста антисептическая | | т | | -0.00348 | | 15255 | |  | | -53.09 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 113-0267 | | Антисептик «Роса» (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | т | | 0.00348 | | 23730 | |  | | 82.58 | |  | |  | |  | |  | |
| **20** | **ФЕР 11-01-036-1** | | **Устройство покрытий: из линолеума на клее ( Н.Р. 123\*0,9% = 1282.17 руб. С.П. 75\*0,85% = 738.38 руб.)** | | **100 м2 покрытия** | | **0.58** | | **406,45 351.92** | | **54.53 4.06** | | **235.74** | | **204.11** | | **31.63 2.35** | | **42.40 0.35** | | **24.59 0.20** | |
|  | прайс-лист | | Линолеум гомогенный повышенной износостойкости марки "Tarkett", коллекция "Aria", толщ. 2,0 мм, c защитным полиуретановым покрытием, шир. 2,0 м, коммерческий (438:4.95х1.08 ) | | м2 | | 59.16 | | (495.2) | |  | | (29296.03) | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс-лист | | Водно-дисперсный клей Thomsit UK 400 | | т | | 0.029 | | (95107.9) | |  | | (2758.13) | |  | |  | |  | |  | |
| **21** | **ФЕР 11-01-040-1** | | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных: ( Н.Р. 123\*0,9% = 327.28 руб. С.П. 75\*0,85% = 188.47 руб.)** | | **100 м плинтусов** | | **0.6** | | **555,68 87.83** | | **2.62 0** | | **333.41** | | **52.70** | | **1.57 0** | | **8.99 0** | | **5.39 0** | |
| **22** | **ФЕР 15-01-019-6** | | **Устройство фриза из плитки ( Н.Р. 105\*0,9% = 1310.25 руб. С.П. 55\*0,85% = 648.19 руб.)** | | **100 м2** | | **0.138** | | **14602,55 1768.26** | | **47.06 22.71** | | **2015.15** | | **244.02** | | **6.49 3.13** | | **197.13 2.14** | | **27.20 0.30** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **60240** | | **6735** | | **2808 309** | |  | | **788 115** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 337946 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Материалы в текущем уровне цен: | |  | | 1.03 | |  | |  | | 48218 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **386164** | | **37783** | | **15753 1733** | |  | | **4421 645** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 40024 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **426188** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 24328 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **450516** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 9010 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 82714.68 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **542241** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 4 Перегородки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 46-04-006-1** | | **Разборка деревянных перегородок оштукатуренных ( Н.Р. 110\*0,9% = 819.76 руб. С.П. 70\*0,85% = 492.68 руб.)** | | **100 м2** | | **0.36** | | **555,66 324.02** | | **231.64 85.96** | | **200.04** | | **116.65** | | **83.39 30.95** | | **42.86 7.41** | | **15.43 2.67** | |
| **2** | **ФЕРр 53-01-001** | | **Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен ( Н.Р. 86% = 893.81 руб. С.П. 70% = 727.52 руб.)** | | **100 м2 стен** | | **1.87** | | **143,39 92.99** | | **50.40 6.08** | | **268.14** | | **173.89** | | **94.25 11.37** | | **12.30 0.45** | | **23.00 0.84** | |
| **3** | **ФЕР 10-05-002-1** | | **Устройство перегородок из гипсокартонных листов (гкл) по системе "кнауф" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (с 112) глухих ( Н.Р. 118\*0,9% = 2425.19 руб. С.П. 63\*0,85% = 1222.87 руб.)** | | **100 м2 перегородок (за вычетом проемов)** | | **0.34** | | **10771,44 1197.24** | | **16.82 0** | | **3662.29** | | **407.06** | | **5.72 0** | | **132.00 1.48** | | **44.88 0.50** | |
|  | 104-9016 | | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | м2 | | 35.02 | | 67.28 | |  | | 2356.15 | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | **ФЕР 09-03-046-1** | | **Устройство перегородок металлопластиковых остекленных ( Н.Р. 90\*0,9% = 4195.43 руб. С.П. 85\*0,85% = 3742.22 руб.)** | | **100 м2** | | **0.28** | | **4117,26 3267.69** | | **573.70 29.70** | | **1152.83** | | **914.95** | | **160.64 8.32** | | **324.82 2.20** | | **90.95 0.62** | |
|  | 206-1288 | | Перегородка металлопластиковая с остеклением(ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | м2 | | 28.56 | | 842.54 | |  | | 24062.94 | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **ФЕР 10-06-039-1** | | **Зашивка отдельных мест по одинарному металлическому каркасу из пн и пс профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя ( Н.Р. 118\*0,9% = 943.48 руб. С.П. 63\*0,85% = 475.74 руб.)** | | **100 м2 стен** | | **0.18** | | **9580,92 879.79** | | **23.37 0** | | **1724.57** | | **158.36** | | **4.21 0** | | **97.00 1.48** | | **17.46 0.27** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **33427** | | **1771** | | **348 51** | |  | | **192 5** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 187525 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **187525** | | **9935** | | **1952 286** | |  | | **1077 28** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 9278 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **196803** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 6661 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **203464** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 4069 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 37355.94 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **244889** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 5 Подпольные каналы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр 51-01-005** | | **Разработка грунта внутри здания ( Н.Р. 75% = 340.72 руб. С.П. 45% = 204.43 руб.)** | | **100 м3 грунта** | | **0.02** | | **5671,10 4048.98** | | **8.72 0** | | **113.42** | | **80.98** | | **0.17 0** | | **519.10 0** | | **10.38 0** | |
| **2** | **ФЕР 11-01-002-1** | | **Устройство оснований песчаных ( Н.Р. 123\*0,9% = 342.87 руб. С.П. 75\*0,85% = 197.45 руб.)** | | **1 м3 подстилающего слоя** | | **1.7** | | **125,58 29.46** | | **29.44 3.02** | | **213.49** | | **50.08** | | **50.05 5.13** | | **3.41 0.30** | | **5.80 0.51** | |
| **3** | **ФЕР 11-01-002-9** | | **Устройство оснований бетонных ( Н.Р. 123\*0,9% = 257.11 руб. С.П. 75\*0,85% = 148.06 руб.)** | | **1 м3 подстилающего слоя** | | **1.35** | | **650,45 30.67** | | **0.24 0** | | **878.10** | | **41.40** | | **0.32 0** | | **3.66 1.28** | | **4.94 1.73** | |
| **4** | **ФЕР 08-02-001-9** | | **Кладка стен подпольных каналов ( Н.Р. 122\*0,9% = 745.39 руб. С.П. 80\*0,85% = 461.63 руб.)** | | **1 м3 кладки** | | **1.9** | | **913,25 58.83** | | **31.10 4.86** | | **1735.18** | | **111.78** | | **59.09 9.23** | | **7.08 0.36** | | **13.45 0.68** | |
| **5** | **ФЕР 09-03-049-1** | | **Перекрытие подпольных каналов листовым железом ( Н.Р. 90\*0,9% = 2169.40 руб. С.П. 85\*0,85% = 1935.05 руб.)** | | **100 м2 пола** | | **0.11** | | **4460,52 4332.68** | | **127.84 7.43** | | **490.65** | | **476.59** | | **14.06 0.82** | | **471.97 0.55** | | **51.92 0.06** | |
|  | прайс | | Сталь листовая толщ.5мм 918/1,18/5,61\*1,03 | | м2 | | 11 | | 142.84 | |  | | 1571.24 | |  | |  | |  | |  | |
| **6** | **ФЕРр 56-23-001** | | **Обрамление проемов угловой сталью ( Н.Р. 82% = 330.43 руб. С.П. 62% = 249.84 руб.)** | | **1 т** | | **0.18** | | **6729,28 394.68** | | **24.08 4.41** | | **1211.26** | | **71.04** | | **4.33 0.79** | | **44.00 0.38** | | **7.92 0.07** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **6213** | | **832** | | **128 16** | |  | | **94 3** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 34855 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **34855** | | **4668** | | **718 90** | |  | | **527 17** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 4186 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **39041** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 3196 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **42237** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 845 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 7754.76 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **50837** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 6 Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр 61-02-007** | | **Ремонт штукатурки внутренних стен ( Н.Р. 79% = 12943.36 руб. С.П. 50% = 8192.00 руб.)** | | **100 м2** | | **1.438** | | **3184,35 2023.18** | | **20.94 7.77** | | **4579.09** | | **2909.33** | | **30.11 11.17** | | **228.35 0.67** | | **328.37 0.96** | |
|  | 402-0083 | | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | | м3 | | -3.1636 | | 517.9 | |  | | -1638.43 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Сухая штукатурная смесь "Ротбанд" 367/1,18/5,61\*1,03 | | уп | | 41 | | 57.01 | |  | | 2337.41 | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | **ФЕРр 61-01-009** | | **Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски стен ( Н.Р. 79% = 16334.83 руб. С.П. 50% = 10338.50 руб.)** | | **100 м2 поверхности** | | **4.98** | | **13884,65 720.29** | | **32.22 19.82** | | **69145.56** | | **3587.04** | | **160.46 98.70** | | **73.80 1.90** | | **367.52 9.46** | |
| **3** | **ФЕР 15-04-027-5** | | **Шпатлевка стен ( Н.Р. 105\*0,9% = 3013.45 руб. С.П. 55\*0,85% = 1490.78 руб.)** | | **100 м2** | | **4.98** | | **519,49 114.02** | | **2.93 0.12** | | **2587.06** | | **567.82** | | **14.59 0.60** | | **11.99 0.01** | | **59.71 0.05** | |
|  | 101-1667 | | Шпатлевка масляно-клеевая | | т | | -0.14442 | | 2898.5 | |  | | -418.60 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 101-4253 | | Шпатлевка Ветонит V, цвет белый (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | т | | 0.14442 | | 10156.02 | |  | | 1466.73 | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | **ФЕР 15-04-005-5** | | **Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ( Н.Р. 105\*0,9% = 6020.80 руб. С.П. 55\*0,85% = 2978.55 руб.)** | | **100 м2 окрашиваемой поверхности** | | **4.98** | | **1841,79 227.93** | | **9.03 0.12** | | **9172.11** | | **1135.09** | | **44.97 0.60** | | **25.41 0.01** | | **126.54 0.05** | |
|  | 101-1712 | | Шпатлевка клеевая | | т | | -0.0249 | | 4294 | |  | | -106.92 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 101-4253 | | Шпатлевка Ветонит V, цвет белый (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | т | | 0.0249 | | 10156.02 | |  | | 252.88 | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **ФЕР 15-01-019-5** | | **Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ( Н.Р. 105\*0,94\*0,9% = 3376.88 руб. С.П. 55\*0,85\*0,9% = 1599.48 руб.)** | | **100 м2 поверхности облицовки** | | **0.457** | | **10688,20 1465.77** | | **31.75 17.01** | | **4884.51** | | **669.86** | | **14.51 7.77** | | **159.67 1.65** | | **72.97 0.75** | |
| **6** | **ФЕР 10-06-038-1** | | **Облицовка откосов сендвич панелями ( Н.Р. 118\*0,9% = 1011.58 руб. С.П. 63\*0,85% = 510.08 руб.)** | | **100 м2** | | **0.26** | | **6797,91 653.04** | | **18.48 0** | | **1767.45** | | **169.79** | | **4.80 0** | | **72.00 1.48** | | **18.72 0.38** | |
|  | 101-2513 | | Листы гипсоволокнистые влагостойкие гвлв 10 мм | | м2 | | -27.82 | | 23.52 | |  | | -654.33 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Сендвич панель 387/1,1//5,61\*1,03 | | м2 | | 27.82 | | 60.21 | |  | | 1675.04 | |  | |  | |  | |  | |
| **7** | **ФЕР 10-06-038-2** | | **Зашивка дверных откосов гипсокартонными листами в один слой с утеплением на металлическом каркасе ( Н.Р. 118\*0,9% = 298.31 руб. С.П. 63\*0,85% = 150.42 руб.)** | | **100 м2 стен (за вычетом проемов)** | | **0.08** | | **6972,90 625.83** | | **12.72 0** | | **557.84** | | **50.07** | | **1.02 0** | | **69.00 1.48** | | **5.52 0.12** | |
|  | прайс | | Утеплитель 1800/1,18/5,61\*1,03 | | м3 | | 0.5 | | 280.07 | |  | | 140.03 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **95747** | | **9089** | | **270 119** | |  | | **979 12** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 537141 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **537141** | | **50989** | | **1515 668** | |  | | **5492 67** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 42999 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **580140** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 25260 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **605400** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 12108 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 111151.44 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **728659** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 7 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр 67-03-001** | | **Демонтаж кабеля ( Н.Р. 85% = 1723.77 руб. С.П. 65% = 1318.17 руб.)** | | **100 м** | | **4.8** | | **75,50 75.19** | | **0.31 0.12** | | **362.40** | | **360.91** | | **1.49 0.58** | | **9.64 0.01** | | **46.27 0.05** | |
| **2** | **ФЕРр 67-04-005** | | **Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ( Н.Р. 85% = 316.77 руб. С.П. 65% = 242.24 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.46** | | **145,98 143.48** | | **2.50 0.93** | | **67.15** | | **66.00** | | **1.15 0.43** | | **17.89 0.08** | | **8.23 0.04** | |
| **3** | **ФЕРр 67-04-001** | | **Демонтаж выключателей ( Н.Р. 85% = 28.23 руб. С.П. 65% = 21.59 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.13** | | **45,55 45.55** | | **0 0** | | **5.92** | | **5.92** | | **0 0** | | **5.84 0.01** | | **0.76 0.00** | |
| **4** | **ФЕРр 67-04-001** | | **Демонтаж розеток ( Н.Р. 85% = 78.20 руб. С.П. 65% = 59.80 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.36** | | **45,55 45.55** | | **0 0** | | **16.40** | | **16.40** | | **0 0** | | **5.84 0.01** | | **2.10 0.00** | |
| **5** | **ФЕР 46-03-011-1** | | **Пробивка в кирпичных стенах штраб ( Н.Р. 110\*0,9% = 3892.12 руб. С.П. 70\*0,85% = 2339.20 руб.)** | | **100 м борозд** | | **3.8** | | **562,04 143.58** | | **418.46 40.84** | | **2135.75** | | **545.60** | | **1590.15 155.19** | | **15.64 4.06** | | **59.43 15.43** | |
| **6** | **ФЕРм 08-02-403-3** | | **Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ( Н.Р. 95\*0,9% = 6346.79 руб. С.П. 65\*0,85% = 4101.29 руб.)** | | **100 м** | | **3.8** | | **1767,24 347.80** | | **7.26 0.41** | | **6715.51** | | **1321.64** | | **27.59 1.56** | | **0 0.03** | | **0 0.11** | |
|  | 501-8190 | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | 1000 м | | 0.18 | | 3246.49 | |  | | 584.37 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 501-8191 | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | 1000 м | | 0.18 | | 4883.86 | |  | | 879.09 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 501-8206 | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 4 и сечением 6,0 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | 1000 м | | 0.02 | | 12823.24 | |  | | 256.46 | |  | |  | |  | |  | |
| **7** | **ФЕРм 08-03-594-11** | | **Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 6487.19 руб. С.П. 65\*0,85% = 4192.01 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.42** | | **15263,44 2515.71** | | **2159.59 704.46** | | **6410.65** | | **1056.60** | | **907.03 295.87** | | **253.60 60.52** | | **106.51 25.42** | |
|  | 509-1496 | | Светильники с люминесцентными лампами встраиваемыми ARS 4х18 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 42 | | 267.05 | |  | | 11216.10 | |  | |  | |  | |  | |
| **8** | **ФЕРм 08-03-593-9** | | **Светильник точечный с блоком защиты к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 97.66 руб. С.П. 65\*0,85% = 63.11 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.03** | | **1322,36 676.94** | | **196.86 1.73** | | **39.68** | | **20.31** | | **5.91 0.05** | | **0 0.13** | | **0 0.00** | |
|  | 509-1336 | | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 3 | | 12.85 | |  | | 38.55 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 000-0000 | | Блок защиты | | шт | | 3 | | 24 | |  | | 72.00 | |  | |  | |  | |  | |
| **9** | **ФЕРм 08-03-593-9** | | **Светильник точечный к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 65.09 руб. С.П. 65\*0,85% = 42.06 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.02** | | **1322,36 676.94** | | **196.86 1.73** | | **26.45** | | **13.54** | | **3.94 0.03** | | **0 0.13** | | **0 0.00** | |
|  | 509-1336 | | Светильник точечный марки AMBER 50 2 01 R50, неповоротный, с накладным стеклом, белый (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 2 | | 12.85 | |  | | 25.70 | |  | |  | |  | |  | |
| **10** | **ФЕРм 08-03-591-9** | | **Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 522.82 руб. С.П. 65\*0,85% = 337.85 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.36** | | **381,54 302.36** | | **7.74 0.43** | | **137.36** | | **108.85** | | **2.79 0.15** | | **0 0.03** | | **0 0.01** | |
|  | прайс | | Розетка 2-х местная | | шт | | 36 | | 10.8 | |  | | 388.80 | |  | |  | |  | |  | |
| **11** | **ФЕРм 08-03-591-2** | | **Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 159.63 руб. С.П. 65\*0,85% = 103.15 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.13** | | **292,26 255.54** | | **7.74 0.43** | | **38.00** | | **33.22** | | **1.01 0.06** | | **0 0.03** | | **0 0.00** | |
|  | прайс | | Выключатель | | шт | | 13 | | 11.12 | |  | | 144.56 | |  | |  | |  | |  | |
| **12** | **ФЕРм 08-03-572-3** | | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 93.48 руб. С.П. 65\*0,85% = 60.41 руб.)** | | **1 шт.** | | **1** | | **184,30 18.41** | | **24.34 1.08** | | **184.30** | | **18.41** | | **24.34 1.08** | | **0 0.08** | | **0 0.08** | |
|  | прайс | | Шкаф распределительный 410/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 1 | | 63.79 | |  | | 63.79 | |  | |  | |  | |  | |
| **13** | **ФЕРм 08-03-526-1** | | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 а к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 626.29 руб. С.П. 65\*0,85% = 404.70 руб.)** | | **1 шт.** | | **11** | | **204,78 11.87** | | **0.90 0** | | **2252.47** | | **130.57** | | **9.90 0** | | **0 0.01** | | **0 0.11** | |
|  | 509-0295 | | Выключатели автоматические АЕ2023-100-00 У3 I-16А (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 10 | | 28.06 | |  | | 280.60 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 509-2128 | | Выключатели автоматические АЕ2043-100-00 У3 I-25А (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | шт. | | 1 | | 32.67 | |  | | 32.67 | |  | |  | |  | |  | |
| **14** | **ФЕРм 08-03-526-2** | | **Установка УЗО к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 85.19 руб. С.П. 65\*0,85% = 55.05 руб.)** | | **1 шт.** | | **1** | | **226,84 17.65** | | **3.02 0.11** | | **226.85** | | **17.65** | | **3.02 0.11** | | **0 0.01** | | **0 0.01** | |
|  | прайс | | Устройство защитного отключения 590/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 1 | | 91.8 | |  | | 91.80 | |  | |  | |  | |  | |
| **15** | **ФЕРм 08-02-409-1** | | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 1296.27 руб. С.П. 65\*0,85% = 837.65 руб.)** | | **100 м** | | **1.5** | | **1391,28 178.98** | | **46.84 1.19** | | **2086.92** | | **268.47** | | **70.26 1.78** | | **19.04 0.09** | | **28.56 0.14** | |
| **16** | **ФЕРм 08-02-412-4** | | **Затягивание провода в проложенные трубы к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,9% = 759.05 руб. С.П. 65\*0,85% = 490.50 руб.)** | | **100 м** | | **1.86** | | **289,98 84.22** | | **15.49 0.86** | | **539.36** | | **156.65** | | **28.81 1.60** | | **8.96 0.06** | | **16.67 0.11** | |
|  | 501-8190 | | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | 1000 м | | 0.186 | | 3246.49 | |  | | 603.85 | |  | |  | |  | |  | |
| **17** | **ФЕР 46-03-017-1** | | **Заделка штраб раствором ( Н.Р. 110\*0,9% = 4708.93 руб. С.П. 70\*0,85% = 2830.11 руб.)** | | **1 м3 заделки** | | **1.9** | | **1743,13 446.24** | | **21.67 0** | | **3311.95** | | **847.86** | | **41.17 0** | | **55.16 7.60** | | **104.80 14.44** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **39235** | | **4989** | | **2719 458** | |  | | **373 56** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 220114 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **220113** | | **27988** | | **15254 2569** | |  | | **2093 314** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 27287 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **247400** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 17499 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **264899** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 5298 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 48635.46 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **318832** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 8 Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр 65-04-001** | | **Демонтаж умывальников ( Н.Р. 74% = 54.88 руб. С.П. 50% = 37.08 руб.)** | | **100** | | **0.03** | | **445,72 437.59** | | **8.13 3.02** | | **13.37** | | **13.13** | | **0.24 0.09** | | **51.30 0.26** | | **1.54 0.01** | |
| **2** | **ФЕРр 65-04-002** | | **Демонтаж унитазов ( Н.Р. 74% = 22.75 руб. С.П. 50% = 15.37 руб.)** | | **100** | | **0.01** | | **553,63 544.56** | | **9.07 3.36** | | **5.54** | | **5.45** | | **0.09 0.03** | | **63.84 0.29** | | **0.64 0.00** | |
| **3** | **ФЕРр 65-02-002** | | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ( Н.Р. 74% = 240.91 руб. С.П. 50% = 162.77 руб.)** | | **100 м** | | **0.08** | | **731,64 721.64** | | **10.00 3.71** | | **58.53** | | **57.73** | | **0.80 0.30** | | **85.30 0.32** | | **6.82 0.03** | |
| **4** | **ФЕРр 65-02-001** | | **Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм ( Н.Р. 74% = 824.18 руб. С.П. 50% = 556.88 руб.)** | | **100 м** | | **0.34** | | **587,05 582.05** | | **5.00 1.86** | | **199.60** | | **197.90** | | **1.70 0.63** | | **68.80 0.16** | | **23.39 0.05** | |
| **5** | **ФЕРр 65-01-002** | | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50 мм ( Н.Р. 74% = 536.86 руб. С.П. 50% = 362.74 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **0.26** | | **565,51 495.44** | | **12.15 1.97** | | **147.03** | | **128.81** | | **3.16 0.51** | | **59.62 0.17** | | **15.50 0.04** | |
| **6** | **ФЕР 16-04-001-2** | | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм ( Н.Р. 128% = 659.05 руб. С.П. 83% = 427.36 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **0.15** | | **7802,78 611.07** | | **24.87 0.81** | | **1170.42** | | **91.66** | | **3.73 0.12** | | **61.60 0.06** | | **9.24 0.01** | |
| **7** | **ФЕР 16-04-001-1** | | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм ( Н.Р. 128% = 2014.29 руб. С.П. 83% = 1306.14 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **0.44** | | **4632,32 637.26** | | **11.57 0.27** | | **2038.22** | | **280.39** | | **5.09 0.12** | | **64.24 0.02** | | **28.27 0.01** | |
| **8** | **ФЕР 16-03-002-2** | | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленновых труб диаметром 20 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 3854.82 руб. С.П. 83\*0,85% = 2360.74 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **0.59** | | **7298,37 1006.31** | | **122.27 4.66** | | **4306.04** | | **593.72** | | **72.14 2.75** | | **103.00 0.44** | | **60.77 0.26** | |
|  | (300-9240) | | Крепления | | кг | | 0.2 | | 11.08 | |  | | 2.22 | |  | |  | |  | |  | |
|  | (300-9910) | | Фасонные и соединительные части к полипропиленновым трубам | | шт. | | 19 | | 13.6 | |  | | 258.40 | |  | |  | |  | |  | |
|  | (300-9912) | | Запорная арматура к полипропиленновым трубам | | шт. | | 2 | | 55.2 | |  | | 110.40 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 300-1456 | | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм | | м | | -56.522 | | 63.3 | |  | | -3577.84 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Труба PP RPN 20 диам. 20 мм | | м | | 56.522 | | 7.06 | |  | | 399.05 | |  | |  | |  | |  | |
| **9** | **ФЕР 17-01-001-13** | | **Установка умывальников ( Н.Р. 128\*0,9% = 519.09 руб. С.П. 83\*0,85% = 317.89 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.5** | | **1566,32 159.11** | | **21.02 1.51** | | **783.17** | | **79.56** | | **10.51 0.76** | | **16.54 0.13** | | **8.27 0.07** | |
| **10** | **ФЕР 17-01-001-21** | | **Установка кабин душевых ( Н.Р. 128\*0,9% = 307.37 руб. С.П. 83\*0,85% = 188.24 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.1** | | **79916,33 467.92** | | **66.80 7.70** | | **7991.63** | | **46.79** | | **6.68 0.77** | | **48.64 0.60** | | **4.86 0.06** | |
| **11** | **ФЕР 17-01-003-1** | | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным ( Н.Р. 128\*0,9% = 153.81 руб. С.П. 83\*0,85% = 94.20 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.1** | | **3702,25 234.33** | | **44.39 3.71** | | **370.22** | | **23.43** | | **4.44 0.37** | | **24.64 0.32** | | **2.46 0.03** | |
|  | 301-1521 | | Унитаз-компакт «комфорт» | | компл. | | -1 | | 318 | |  | | -318.00 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Унитаз- компакт 3400/1,18/5,61\*1,03 | | компл | | 1 | | 529.02 | |  | | 529.02 | |  | |  | |  | |  | |
| **12** | **ФЕР 17-01-008-1** | | **Установка водонагревателя ( Н.Р. 128\*0,9% = 538.60 руб. С.П. 83\*0,85% = 329.85 руб.)** | | **10 компл.** | | **0.1** | | **27486,37 821.18** | | **105.40 12.15** | | **2748.64** | | **82.12** | | **10.54 1.22** | | **87.36 0.99** | | **8.74 0.10** | |
| **13** | **ФЕР 17-01-002-3** | | **Установка кранов ( Н.Р. 128\*0,9% = 217.60 руб. С.П. 83\*0,85% = 133.26 руб.)** | | **10 шт.** | | **0.5** | | **1512,97 67.34** | | **0.20 0** | | **756.49** | | **33.67** | | **0.10 0** | | **7.00 0.10** | | **3.50 0.05** | |
| **14** | **ФЕР 16-05-001-1** | | **Установка шаровых кранов ( Н.Р. 128\*0,9% = 1550.67 руб. С.П. 83\*0,85% = 949.65 руб.)** | | **1 шт.** | | **18** | | **75,85 13.33** | | **3.71 0** | | **1365.30** | | **239.94** | | **66.78 0** | | **1.47 0.11** | | **26.46 1.98** | |
|  | 507-0980 | | Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3, давлением 1,0 мпа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | | шт. | | -36 | | 16.8 | |  | | -604.80 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Кран шаровый ф 20 мм | | шт | | 18 | | 42.01 | |  | | 756.18 | |  | |  | |  | |  | |
| **15** | **ФЕР 16-07-003-2** | | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 571.82 руб. С.П. 83\*0,85% = 350.19 руб.)** | | **1 врезка** | | **2** | | **79,65 44.24** | | **4.94 0** | | **159.30** | | **88.48** | | **9.88 0** | | **4.46 0.01** | | **8.92 0.02** | |
| **16** | **ФЕР 16-07-004-1** | | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 1554.67 руб. С.П. 83\*0,85% = 952.10 руб.)** | | **1 врезка** | | **4** | | **131,12 60.14** | | **0.87 0** | | **524.48** | | **240.56** | | **3.48 0** | | **7.05 0.08** | | **28.20 0.32** | |
| **17** | **ФЕР 16-07-004-2** | | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 492.85 руб. С.П. 83\*0,85% = 301.83 руб.)** | | **1 врезка** | | **1** | | **212,63 76.26** | | **0.87 0** | | **212.63** | | **76.26** | | **0.87 0** | | **8.94 0.08** | | **8.94 0.08** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **20405** | | **2280** | | **200 8** | |  | | **247 3** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 114472 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **114472** | | **12791** | | **1122 45** | |  | | **1386 17** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 14114 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **128586** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 8846 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **137432** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 2749 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 25232.58 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **165414** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 9 Отопление** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРр 65-19-001** | | **Демонтаж радиаторов весом до 80 кг ( Н.Р. 74% = 407.21 руб. С.П. 50% = 275.14 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.11** | | **935,72 865.70** | | **70.02 25.98** | | **102.93** | | **95.23** | | **7.70 2.86** | | **110.00 2.24** | | **12.10 0.25** | |
| **2** | **ФЕРр 65-01-001** | | **Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм ( Н.Р. 74% = 1704.73 руб. С.П. 50% = 1151.85 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **1.42** | | **328,71 288.02** | | **7.09 1.16** | | **466.77** | | **408.99** | | **10.07 1.65** | | **34.66 0.10** | | **49.22 0.14** | |
| **3** | **ФЕР 16-03-001-2** | | **Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб диаметром 20 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 9950.78 руб. С.П. 83\*0,85% = 6093.99 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **1.42** | | **3311,44 1083.36** | | **47.96 0.95** | | **4702.24** | | **1538.37** | | **68.10 1.35** | | **111.00 0.07** | | **157.62 0.10** | |
|  | (103-9910) | | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам | | шт. | | 34 | | (34.19) | |  | | (1162.46) | |  | |  | |  | |  | |
|  | (301-1224) | | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | | кг | | 6 | | (56.2) | |  | | (337.20) | |  | |  | |  | |  | |
|  | (302-9912) | | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | | шт. | | 3 | | (217.82) | |  | | (653.46) | |  | |  | |  | |  | |
|  | 103-1459 | | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 мпа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов с, диаметром 20 мм | | м | | -136.036 | | 22.15 | |  | | -3013.20 | |  | |  | |  | |  | |
|  | 507-3355 | | Труба из полипропилена PN 20/25 (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | м | | 136.036 | | 17.9 | |  | | 2435.04 | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | **ФЕР 18-07-001-5** | | **Установка кранов Маевского ( Н.Р. 128\*0,9% = 87.44 руб. С.П. 83\*0,85% = 53.55 руб.)** | | **1 компл.** | | **11** | | **27,16 1.23** | | **0 0** | | **298.76** | | **13.53** | | **0 0** | | **0.12 0.76** | | **1.32 8.36** | |
| **5** | **ФЕР 18-03-001-1** | | **Установка радиаторов чугунных ( Н.Р. 128\*0,9% = 727.70 руб. С.П. 83\*0,85% = 445.65 руб.)** | | **100 квт** | | **0.1584** | | **34183,59 679.03** | | **387.89 31.82** | | **5414.68** | | **107.56** | | **61.44 5.04** | | **75.70 2.72** | | **11.99 0.43** | |
|  | 301-0555 | | Радиаторы отопительные чугунные марка мс-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | | кВт | | -15.84 | | 320 | |  | | -5068.80 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Секция радиаторная 480/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 88 | | 74.69 | |  | | 6572.72 | |  | |  | |  | |  | |
| **6** | **ФЕР 16-05-001-1** | | **Установка кранов шаровых ф 25мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 2067.55 руб. С.П. 83\*0,85% = 1266.20 руб.)** | | **1 шт.** | | **24** | | **75,85 13.33** | | **3.71 0** | | **1820.40** | | **319.92** | | **89.04 0** | | **1.47 0.11** | | **35.28 2.64** | |
|  | 507-0980 | | Фланцы стальные плоские приварные из стали вст3сп2, вст3сп3, давлением 1,0 мпа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | | шт. | | -48 | | 16.8 | |  | | -806.40 | |  | |  | |  | |  | |
|  | прайс | | Кран шаровый ф25мм | | шт | | 24 | | 59.73 | |  | | 1433.52 | |  | |  | |  | |  | |
| **7** | **ФЕР 16-07-003-4** | | **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления ( Н.Р. 128\*0,9% = 1429.55 руб. С.П. 83\*0,85% = 875.48 руб.)** | | **1 врезка** | | **5** | | **97,49 44.24** | | **4.94 0** | | **487.45** | | **221.20** | | **24.70 0** | | **4.46 0.01** | | **22.30 0.05** | |
| **8** | **ФЕР 16-07-005-1** | | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ( Н.Р. 128\*0,9% = 535.18 руб. С.П. 83\*0,85% = 327.75 руб.)** | | **100 м трубопровода** | | **1.42** | | **107,11 58.32** | | **44.51 0** | | **152.09** | | **82.81** | | **63.20 0** | | **5.01 0.08** | | **7.11 0.11** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **14998** | | **2788** | | **324 11** | |  | | **297 12** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 84139 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Материалы в текущем уровне цен: | |  | | 1.03 | |  | |  | | 2218 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **86357** | | **15641** | | **1818 62** | |  | | **1666 67** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 16910 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **103267** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 10490 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **113757** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 2275 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 20885.76 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **136918** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 10 Потолки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 15-01-047-15** | | **Устройство подвесных потолков типа "армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля ( Н.Р. 105\*0,9% = 8965.71 руб. С.П. 55\*0,85% = 4435.42 руб.)** | | **100 м2 поверхности облицовки** | | **1.74** | | **6731,95 963.12** | | **433.43 8.82** | | **11713.60** | | **1675.83** | | **754.17 15.35** | | **102.46 0.76** | | **178.28 1.32** | |
| **2** | **ФЕР 15-01-047-16** | | **Устройство потолков реечных алюминиевых ( Н.Р. 105\*0,9% = 379.27 руб. С.П. 55\*0,85% = 187.63 руб.)** | | **100 м2** | | **0.07** | | **29426,16 1018.58** | | **158.88 3.38** | | **2059.83** | | **71.30** | | **11.12 0.24** | | **108.36 0.25** | | **7.59 0.02** | |
|  | (206-1338) | | Уголок декоративный (пристенный) | | м | | 12 | | 18.94 | |  | | 227.28 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **14001** | | **1747** | | **765 16** | |  | | **186 1** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 78540 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **78541** | | **9801** | | **4292 90** | |  | | **1043 6** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 9345 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **87886** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 4623 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **92509** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 1850 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 16984.62 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **111344** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 11 Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕРм 10-08-001-2** | | **Приборы пс приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей ( Н.Р. 80\*0,94% = 496.54 руб. С.П. 60% = 396.18 руб.)** | | **1 шт.** | | **1** | | **130,53 117.70** | | **0.31 0** | | **130.53** | | **117.70** | | **0.31 0** | | **0 37.40** | | **0 37.40** | |
|  | прайс | | Прибор ПС 460/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 1 | | 71.57 | |  | | 71.57 | |  | |  | |  | |  | |
| **2** | **ФЕРм 10-08-001-4** | | **Приборы пс на 4 луча ( Н.Р. 80\*0,94% = 144.11 руб. С.П. 60% = 114.98 руб.)** | | **1 шт.** | | **1** | | **39,97 34.16** | | **0.57 0** | | **39.97** | | **34.16** | | **0.57 0** | | **0 37.40** | | **0 37.40** | |
|  | прайс | | Прибор "Гранит-24" 3200/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 1 | | 497.9 | |  | | 497.90 | |  | |  | |  | |  | |
| **3** | **ФЕРм 10-04-101-8** | | **Свето-звуковой оповещатель на столбе или крыше ( Н.Р. 92\*0,94% = 176.01 руб. С.П. 65% = 132.30 руб.)** | | **1 шт.** | | **1** | | **54,74 36.28** | | **0 0** | | **54.74** | | **36.28** | | **0 0** | | **0 3.87** | | **0 3.87** | |
|  | прайс | | Звуковой оповещатель 520/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 1 | | 80.91 | |  | | 80.91 | |  | |  | |  | |  | |
| **4** | **ФЕРм 10-08-002-3** | | **Извещатель пс автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении ( Н.Р. 80\*0,94% = 3854.05 руб. С.П. 60% = 3075.04 руб.)** | | **1 шт.** | | **46** | | **23,41 19.86** | | **0.37 0** | | **1076.86** | | **913.56** | | **17.02 0** | | **0 37.40** | | **0 1720.40** | |
|  | прайс | | Извещатель пожарный дымовой 1050/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 46 | | 163.37 | |  | | 7515.02 | |  | |  | |  | |  | |
| **5** | **ФЕРм 10-08-019-1** | | **Коробка ответвительная на стене ( Н.Р. 80\*0,94% = 267.64 руб. С.П. 60% = 213.54 руб.)** | | **1 шт.** | | **13** | | **5,29 4.88** | | **0 0** | | **68.77** | | **63.44** | | **0 0** | | **0 1.29** | | **0 16.77** | |
|  | прайс | | Коробка универсальная 12,40/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 13 | | 1.9 | |  | | 24.70 | |  | |  | |  | |  | |
| **6** | **ФЕРм 10-06-034-12** | | **Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой ( Н.Р. 100\*0,94% = 122.24 руб. С.П. 65% = 84.53 руб.)** | | **1 коробка** | | **1** | | **69,64 19.24** | | **37.69 3.94** | | **69.64** | | **19.24** | | **37.69 3.94** | | **0 0.34** | | **0 0.34** | |
|  | прайс | | Коробка 10,38/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 1 | | 1.6 | |  | | 1.60 | |  | |  | |  | |  | |
| **7** | **ФЕРм 08-02-390-1** | | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,94% = 845.14 руб. С.П. 65% = 615.16 руб.)** | | **100 м** | | **1.36** | | **190,12 123.94** | | **24.96 0.10** | | **258.57** | | **168.56** | | **33.95 0.14** | | **13.03 0.01** | | **17.72 0.01** | |
|  | 509-1832 | | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | м | | 136 | | 2.48 | |  | | 337.28 | |  | |  | |  | |  | |
| **8** | **ФЕРм 08-02-409-1** | | **Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,94% = 1146.28 руб. С.П. 65% = 834.36 руб.)** | | **100 м** | | **1.27** | | **1391,28 178.98** | | **46.84 1.19** | | **1766.92** | | **227.30** | | **59.49 1.51** | | **19.04 0.09** | | **24.18 0.11** | |
|  | 113-0415 | | Труба винипластовая диаметром 25 мм (ФССЦ 2000 Российская Федерация ) | | м | | 127 | | 5.39 | |  | | 684.53 | |  | |  | |  | |  | |
| **9** | **ФЕРм 08-02-399-1** | | **Провод в коробах, сечением до 6 мм2 к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,94% = 181.10 руб. С.П. 65% = 131.82 руб.)** | | **100 м** | | **1.36** | | **70,98 26.47** | | **1.94 0.11** | | **96.54** | | **36.00** | | **2.64 0.15** | | **0 0.01** | | **0 0.01** | |
|  | прайс | | Кабель силовой ПУННП 3\*1,5 39/1,18/5,61\*1,03 | | м | | 136 | | 6.07 | |  | | 825.52 | |  | |  | |  | |  | |
| **10** | **ФЕРм 08-02-412-1** | | **Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,94% = 269.07 руб. С.П. 65% = 195.85 руб.)** | | **100 м** | | **1.27** | | **206,30 42.18** | | **1.94 0.11** | | **262.00** | | **53.57** | | **2.46 0.14** | | **0 0.01** | | **0 0.01** | |
|  | прайс | | Кабель 2-х парный пожарный ЛПСВВ1х2х075нг 19,67/1,18/5,61\*1,03 | | м | | 127 | | 3.06 | |  | | 388.62 | |  | |  | |  | |  | |
| **11** | **ФЕРм 08-03-593-10** | | **Световые настенные указатели к прямым затратам: 0,8 ( Н.Р. 95\*0,94% = 79.30 руб. С.П. 65% = 57.72 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.02** | | **1591,65 779.31** | | **382.67 12.10** | | **31.83** | | **15.59** | | **7.65 0.24** | | **0 0.90** | | **0 0.02** | |
|  | прайс | | Указатель световой "выход" 780/1,18/5,61\*1,03 | | шт | | 2 | | 121.36 | |  | | 242.72 | |  | |  | |  | |  | |
| **12** | **ФЕРм 10-06-068-2** | | **Сдача объекта, контрольные и приемо сдаточные испытания ( Н.Р. 80\*0,94% = 1871.85 руб. С.П. 60\*0,9% = 1344.14 руб.)** | | **1 объект .** | | **1** | | **452,57 443.70** | | **0 0** | | **452.57** | | **443.70** | | **0 0** | | **30.00 4.60** | | **30.00 4.60** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **14979** | | **2129** | | **162 6** | |  | | **72 1821** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 84032 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **84032** | | **11944** | | **909 34** | |  | | **404 10216** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 9453 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **93485** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 7196 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **100681** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 2014 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 18485.10 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **121180** | |  | |  | |  | |  | |
| **Раздел 12 Разные работы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР 46-03-009-5** | | **Пробивка отверстий в кирпичных стенах для прокладки трубопроводов ( Н.Р. 110\*0,9% = 3391.21 руб. С.П. 70\*0,85% = 2038.15 руб.)** | | **100 шт.** | | **0.56** | | **3739,37 804.44** | | **2934.93 285.91** | | **2094.05** | | **450.49** | | **1643.56 160.11** | | **87.63 28.42** | | **49.07 15.92** | |
| **2** | **ФЕР 46-03-017-1** | | **Заделка отверстий раствором ( Н.Р. 110\*0,9% = 1487.00 руб. С.П. 70\*0,85% = 893.70 руб.)** | | **1 м3 заделки** | | **0.6** | | **1743,13 446.24** | | **21.67 0** | | **1045.87** | | **267.74** | | **13.00 0** | | **55.16 7.60** | | **33.10 4.56** | |
| **3** | **ФСЦП 311-01-146-1** | | **Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка ( Н.Р. 100\*0,94% = 253.86 руб. С.П. 60\*0,9% = 145.84 руб.)** | | **тонна** | | **11.6** | | **32,93 4.15** | | **28.78 0** | | **381.99** | | **48.14** | | **333.85 0** | | **0.58 0** | | **6.73 0** | |
| **4** | **ФСЦП 310-3010-1** | | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1** | | **1 тонна** | | **11.6** | | **10,41 0** | | **10.41 0** | | **120.76** | | **0** | | **120.76 0** | | **0 0** | | **0 0** | |
|  |  | | **Итого прямых затрат в базовом уровне цен:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **3643** | | **766** | | **2111 160** | |  | | **89 20** | |
|  |  | | Индекс на весь комплекс работ: | |  | | 5.61 | |  | |  | | 20432 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с индексацией:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **20433** | | **4297** | | **11843 898** | |  | | **499 112** | |
|  |  | | Накладные расходы %: | | % | |  | |  | |  | | 5132 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого с накладными:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **25565** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Сметная прибыль %: | | % | |  | |  | |  | | 3078 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Итого:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **28643** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Резерв средств на непредвиденные расходы % | | % | | 2 | |  | |  | | 573 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | Налог на добавленную стоимость % | | % | | 18 | |  | |  | | 5258.88 | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | **Всего по разделу:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **34475** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Оборудование:** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **80000** | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Всего по смете с к 0,904** | | **руб.** | |  | |  | |  | | **2680381** | |  | |  | |  | |  | |

Составил: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/