## Лист1
Плановые отключения 1 я неделя августа.
Псковская область | Себежский | д.Идрия | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-372 д.Идрия ф.133-01 | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья, отвалка угрожающих деревьев, обновление нумерации и плакатов безопасности, выправка опор. | 04.08.2017 - 09:30 | 04.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | д.Белькино | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-162 д.Белькино ф.312-09 | Замена дефектных опор, замена провода. | 04.08.2017 - 09:30 | 04.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Пустошкинский | д.Ореховно | полностью | полностью | КТП-613 д.Ореховно ф.309-01 | Покраска оборудования, обновление плакатов безопасности, доливка масла, плановые измерения и испытания оборудования КТП. | 04.08.2017 - 09:30 | 04.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | д.Уклеино | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-480 д.Уклеино ф.31-06 | Выправка опор, перетяжка провода. | 04.08.2017 - 09:30 | 04.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Пустошкинский | д.Батурино | полностью | полностью | КТП-611 д.Батурино ф.309-01 | Покраска оборудования, обновление диспетчерских наименований и плакатов безопасности, доливка масла, плановые измерения и испытания оборудования. | 03.08.2017 - 09:30 | 03.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | д.Уклеино | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-480 д.Уклеино ф.31-06 | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья, отвалка угрожающих деревьев. | 03.08.2017 - 09:30 | 03.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | д.Белькино | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-162 д.Белькино ф.312-09 | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья, отвалка угрожающих деревьев, замена дефектных опор. | 03.08.2017 - 09:30 | 03.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | Идрица | Строителей | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-300 Строителей ф.133-01. | Выправка опор, обновление нумерации и диспетчерских наименований, перетяжка провода. | 02.08.2017 - 09:30 | 02.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | д.Уклеино | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-480 д.Уклеино ф.31-06 | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья, отвалка угрожающих деревьев, обновление нумерации и плакатов безопасности. | 02.08.2017 - 09:30 | 02.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Пустошкинский | д.Батурино | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-611 д.Батурино ф.309-01 | Выправка опор, перетяжка провода. | 02.08.2017 - 09:30 | 02.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Пустошкинский | д.Батурино | полностью | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-611 д.Батурино ф.309-01 | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья, отвалка угрожающих деревьев, плановые измерения, обновление нумерации и плакатов безопасности. | 01.08.2017 - 09:30 | 01.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | д.Уклеино | полностью | полностью | КТП-480 д.Уклеино ф.31-06 | Покраска оборудования, обновление плакатов безопасности, доливка масла, замена коммутации, плановые измерения и испытания оборудования КТП. | 01.08.2017 - 09:30 | 01.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Пустошкинский | д.Вяльцево | полностью | полностью | КТП-801 д.Вяльцево ф.10-03 | Покраска оборудования, обновление диспетчерских наименований, доливка масла, плановые измерения и испытания оборудования КТП. | 01.08.2017 - 09:30 | 01.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС
Псковская область | Себежский | Идрица | Строителей | полностью | ВЛ-0,4кВ от КТП-300 Строителей ф.133-01. | Расчистка просеки от кустарника и мелколесья, отвалка угрожающих деревьев, плановые измерения. | 01.08.2017 - 09:30 | 01.08.2017 - 16:30 | Западные ЭС | 2 РЭС ПО ЗЭС