Ведомость объемов работ

по ремонту шиферной кровли Алольского Дома культуры муниципального учреждения культуры «Пустошкинский районный центр досуга»

| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев 180х60 | 100 м | 2.1 |
| 3. | Укрепление стропильных ног подкосами 150х50 | 100 м | 0.9 |
| 4. | Укрепление стропильных ног тягами 150х50 | 100 м | 0.75 |
| 5. | Замена стоек 150х50 | 100 м | 0.18 |
| 6. | Исправление кладки дымовых труб | 100 кирпичей | 0.25 |
| 7. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм | 100 м2 | 3 |
| 8. | Огнезащита деревянных конструкций | 10 м3 | 0.8 |
| 9. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 3 |
| 10. | Устройство отливов, коньков, карнизных свесов | 100 м2 покрытия | 0.39 |
| 11. | Смена примыканий к трубам из оцинкованной стали шириной до 0,4 м | 100 м | 0.15 |
| 12. | Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка | тонна | 3.75 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (Код 400052) расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 тонна | 3.75 |

| Директор МУК «Пустошкинский районный Центр досуга» | ______________Александрова Т.Ю. |
| --- | --- |