Перечень работ.

| № п/п | Шифр норматива | Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций | Единица измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФЕРр62- 10-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=2030.88 руб. С.П. 50%= 1350.32 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.35 |
| 2 | ФЕРр62-11-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=18193.81 руб. С.П. 50%= 12096.95 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5.4 |
| 3 | ФЕРр62- 11-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=1819.38 руб. С.П. 50%= 1209.69 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.54 (00.54) |
| 4 | ФЕР15-04-025-01 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен % (Н.Р. 105*0.94%=7337.02 руб. С.П. 55 %= 4088.51 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.5 |
| 5 | ФЕРр62- 09-05 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % (Н.Р. 80*0.94%=12320.08 руб. С.П. 50%= 8191.54 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.98 |
| 6 | ФЕРр62- 07-06 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (Н.Р. 80*0.94%=16519.98 руб. С.П. 50%= 10984.03 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.6 |
| 7 | ФЕРр53-17-03 | Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %(Н.Р. 80*0.94%=5586.4 руб. С.П. 50 %= 3714.36 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.7 |
| 8 | ФЕРр53-07-01 | Смена отдельных досок обшивки стен (Н.Р. 86*0.94%=4410.96 руб. С.П. 70 %= 3819.48 руб.) | 100 м досок | 2.09 |
| 9 | ФЕР15-04-027-01 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву стен (Н.Р. 105*0.94%=445.76 руб. С.П. 55 %= 248.4 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
| 10 | ФЕРр62-01-04 | Окраска известковыми составами по штукатурке (Н.Р. 80*0.94%=2315.69 руб. С.П. 50 %= 1539.69 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов | 2.8 |