Перечень работ

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Сплошное выравнивание (стяжек) под полы внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм. | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Устройство плинтусов из плиток керамических | Погонный метр | 17,22 |
|  | Снятие оконных переплетов остекленных | Квадратный метр | 4 |
|  | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | Квадратный метр проема | 4 |
|  | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | Штук | 2 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | Квадратный метр | 4 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51м. | Погонный метр | 2,14 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | Квадратный метр | 2,8 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен откосов | Квадратный метр | 2,8 |
|  | Устройство мелких покрытий: отливы из листовой оцинкованной стали, с полимерным покрытием, шир.150мм. | Квадратный метр | 0,33 |
|  | Снятие побелки (перетирка штукатурки внутренних помещений) | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10мм. для последующей окраски или оклейки обоями потолков | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Снятие обоев простых и улучшенных | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % | Квадратный метр | 21,2 |
|  | Смена светильников с люминесцентными лампами (светильники ЛПО 2*40 люминесцентные (без ламп)) | Штук | 4 |
|  | Смена ламп люминесцентных (лампы люминесцентные ЛД-40, ЛБ-40) | Штук | 8 |
|  | Смена пакетных выключателей (выключатели автоматические АЕ1031-2УХЛ4 16А однополюсные) | Штук | 2 |
|  | Смена выключателей (выключатели открытой проводки двухклавишные) | Штук | 1 |
|  | Смена розеток (розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением) | Штук | 3 |
|  | Прокладка: короба пластмассовые шириной до 40мм. (кабель - каналы 15*10т Plast прямые) | Погонный метр | 16 |
|  | Прокладка: кабели по установленным коснструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок двух-четырехжильные в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (кабель силовой АВВГ 2*2,5 мм 2 0,66 КВ) | Погонный метр | 64 |
|  | Установка: электрического накопительного водонагревателя Aruston SG 10 OR (или эквивалент) | Штук | 1 |
|  | Смена санитарных приборов раковин (умывальник овальный) | Штук | 1 |
|  | Смена санитарных приборов выпусков к умывальникам и мойкам | Штук | 1 |
|  | Смена арматуры смесителей без душевой сетки (смесители для моек центральные (тройники) с керамической вентильной головкой и металлизированными маховиками) | Штук | 1 |
|  | Смена арматуры и отдельных частей санитаротехнических приборов: смена сифона с заделкой раструба (сифон-ревизия для раковин д.50мм.) | Штук | 1 |
|  | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15мм. (клипса зажимная – 6шт; краны – 11ч38п д.15мм. 1МПА шаровые проходные сальниковые муфтовые – 2шт; переходы «НВ» к многослойным металл-полимерным трубам д.16мм. – 8шт; тройники обжимные д.16мм. – 1шт.) | Погонный метр | 5 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | Квадратный метр | 1,77 |
|  | Демонтаж радиаторов весом до 80кг. | Штук | 2 |
|  | Установка конвекторов (радиаторы 2РСВ1 двухрядные проходные) | Киловатт | 2,234 |
|  | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой | Штук | 2 |
|  | Окраска масляными составами раннее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | Квадратный метр | 0,55 |